## LISTADO (hidden)
|  | PRESENTACION | Cant Present | COD | REND
PRIMER | EUCOFLEX PRIMER GC | Kits x 5 kg | 5 | 7182 | 0.4
| EUCOFLEX PRIMER | Kits x 3 kg | 3 | 7181 | 0.45
|  | REND | OBSERVACIÓN
EUCOFLEX CALIENTE | TANQUE DE AGUA POTABLE | 2 | Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 190 m2 aproximadamente.
| TANQUE DE AGUA RESIDUAL O RESISTENCIA QUIMICA | 3.5 | Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 114 m2 aproximadamente.
Selección del Sistema
RECUBRIMIENTO PARA PISCINAS EXPUESTAS | Puesta al servicio en 24 horas | EUCOFLEX ACABADO PA 2C (todos los colores) |  |  | Puesta al servicio en 7 días
| Puesta al servicio en 7 días | EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores) | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro |  | EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores)
| Puesta al servicio entre 7 a 10 días | EUCOFLEX ACABADO PISCINAS + EUCOFLEX PIGMENTO PU (todos los colores) | EUCOFLEX ACABADO PISCINAS incoloro |  | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro
| REND ÁREA VERTICAL | REND ÁREA HORIZONTAL | DOSIFICACIÓN |  | UNIDAD | PRESENTACIÓN
EUCOFLEX ACABADO PA 2C (todos los colores) | Superficie vertical: 2 capas pigmentadas de 0,15 kg/m2 + 1 capa incolora de 0,20 kg/m2 | Superficie horizontal: 1 capa pigmentado de 0,25 kg/m2 + 1 capa incolora de 0,25 kg/m2 | 0.5 | 0.5 | 15 | Cuñete* 15 kg
EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores) | Superficie vertical: 3 capas pigmentadas de 0,15 kg/m2 | Superficie horizontal: 2 capas pigmentado de 0,25 kg/m2 | 0.45 | 0.5 | 24 | Cuñete* 24 kg
EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro | Superficie vertical: 2 capas pigmentadas de 0,15 kg/m3 | Superficie horizontal: 1 capa pigmentado de 0,25 kg/m2 | 0.3 | 0.35 | 25 | Cuñete* 25 kg
EUCOFLEX ACABADO PISCINAS + EUCOFLEX PIGMENTO PU (todos los colores) | Superficie vertical: 3 capas pigmentadas de 0,15 kg/m2 c/u. | Superficie horizontal: 2 capas pigmentadas de 0,25 kg/m2 c/u. | 0.45 | 0.5 | 24 | Cuñete* 24 kg
EUCOFLEX ACABADO PISCINAS incoloro | Superficie vertical: 2 capas incoloras de 0,15 kg/m2 c/u. | Superficie horizontal: 1 capa incolora de 0,25 kg/m2 c/u. | 0.3 | 0.25 | 20 | Cuñete* 20 kg
Selección del Sistema
RECUBRIMIENTO PARA PARKING | Puesta al servicio en 24 horas | EUCOFLEX ACABADO PA 2C (todos los colores) |  |  | Puesta al servicio en 7 días
| Puesta al servicio en 7 días | EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores) | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro |  | EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores)
EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro
| DOSIFICACIÓN | UNIDAD | PRESENTACIÓN
EUCOFLEX ACABADO PA 2C (todos los colores) | 0.5 | 15 | Cuñete* 15 kg
EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores) | 0.5 | 24 | Cuñete* 24 kg
EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro | 0.5 | 25 | Cuñete* 25 kg
Selección del Sistema
RECUBRIMIENTO PARA CUBIERTA | Puesta al servicio en 24 horas | EUCOFLEX ACABADO PA 2C (todos los colores) |  |  | Puesta al servicio en 7 días
| Puesta al servicio en 7 días | EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores) | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro |  | EUCOFLEX ACABADO L + EUCOFLEX PIGMENTO PU (otros colores)
EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro
RECUBRIMIENTO PARA PISCINA CUBIERTA | EUCOFLEX PU QC secado rápido - 1 hora a 27°C y 60% HR*
EUCOFLEX PU ST secado 8-9 horas a 24°C y 52% HR*

## BÁSICO
IMPERMEABILIZACIÓN CON EUCOFLEX CALIENTE - POLIUREA PURA DE APLICACIÓN EN CALIENTE
EUCOFLEX CALIENTE BÁSICO: Sistema de impermeabilización de una superficie de concreto por medio de una membrana elastomérica continua, de alto espesor, sin juntas, aplicada con una máquina de proyección en caliente, capaz de puentear las posibles fisuras del sustrato.
NOTA 1: Ingrese el área a impermeabilizar en la casilla de color
NOTA 2: Seleccione de la lista despegable el primer a utilizar. Para concreto verde use Eucoflex Primer GC
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORMACIÓN DEL KIT |  |  |  | RENDIMIENTO |  | ÁREA (m2) | UNIDADES REQUERIDAS (Incluye 5% de desperdicios)
Imprimante
| 7181 | EUCOFLEX PRIMER | 1 | Kit x | 3 | Kg | 0.45 | Kg/m2 | 1000 | 158 | Kits x 3 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 18 | Bolsas x 30 Kg
Membrana
| 7226 | EUCOFLEX CALIENTE | 1 | Kit x | 400 | Kg | 2 | Kg/m2 |  | 6 | Kits x 400 Kg
Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 190 m2 aproximadamente.
IMPORTANTE
* Los rendimientos aquí consignados son consumos teoricos y promediados, sin embargo estos pueden presentar variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie y/o otras condiciones de la aplicación.. * Los consumos de imprimante se toman realizando aplicación a dos capas
HOJAS TECNICAS
Eucoflex Caliente |  | http://www.toxement.com.co/media/3706/eucoflex-caliente.pdf
ASESORIA TÉCNICA
Para mayor información sobre nuestros productos o una cotización de los mismos, puede comunicarse con su asesor de confianza, o a nuestra linea de atención al cliente (1) 8698787 o escribirnos al correo atencioncliente@toxement.com.co
VERSION MARZO 2020

## CUBIERTAS
IMPERMEABILIZACIÓN CON EUCOFLEX CALIENTE - POLIUREA PURA DE APLICACIÓN EN CALIENTE
EUCOFLEX CUBIERTAS: Sistema de impermeabilización de cubiertas, terrazas y balcones. Basada en una resina de poliurea pura aplicada con una máquina de proyección en caliente en relación 1:1 en volumen y con un acabado alifático protector. Resistente al paso peatonal ligero/intenso. Posibilidad de acabado antideslizante.
NOTA 1: Ingrese el área a impermeabilizar en la casilla de color
NOTA 2: Seleccione de la lista despegable el primer a utilizar. Para concreto verde use Eucoflex Primer GC
NOTA 3: Seleccione de la lista despegable el tiempo que necesite dar al servicio, y posteriormente el recubrimiento de acuerdo al acabado: incoloro o de color.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORMACIÓN DEL KIT |  |  |  | RENDIMIENTO |  | ÁREA (m2) | UNIDADES REQUERIDAS (Incluye 5% de desperdicios)
Imprimante
| 7182 | EUCOFLEX PRIMER GC | 1 | Kit x | 5 | Kg | 0.4 | Kg/m2 | 25000 | 2100 | Kits x 5 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 438 | Bolsas x 30 Kg
Membrana
| 7226 | EUCOFLEX CALIENTE | 1 | Kit x | 400 | Kg | 2 | Kg/m2 |  | 132 | Kits x 400 Kg
Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 190 m2 aproximadamente.
Recubrimiento Alifático:Resistente a luz y radiación UV. (Opcional). El uso del Eucofiller para el recubrimiento es opcional si se quiere una superficie antideslizante
| Puesta al servicio en 7 días | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro | 1 | Unidad | 25 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 525 | Cuñete* 25 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | Kg | 1 | Kg/m2 |  | 263 | Bolsas * 30 kg
IMPORTANTE
* Los rendimientos aquí consignados son consumos teoricos y promediados, sin embargo estos pueden presentar variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie y/o otras condiciones de la aplicación. * Los consumos de imprimante y recubrimiento se toman realizando aplicación a dos capas.
HOJAS TECNICAS
Eucoflex Caliente |  | http://www.toxement.com.co/media/3706/eucoflex-caliente.pdf
Eucoflex Acabado L |  | http://www.toxement.com.co/media/3699/eucoflex-acabado-l.pdf
Eucoflex Acabado PA 2C |  | http://www.toxement.com.co/media/3700/eucoflex-acabado-pa-2c.pdf
ASESORIA TÉCNICA
Para mayor información sobre nuestros productos o una cotización de los mismos, puede comunicarse con su asesor de confianza, o a nuestra linea de atención al cliente (1) 8698787 o escribirnos al correo atencioncliente@toxement.com.co
VERSION MARZO 2020

## TANQUES
IMPERMEABILIZACIÓN CON EUCOFLEX CALIENTE - POLIUREA PURA DE APLICACIÓN EN CALIENTE
EUCOFLEX CALIENTE TANQUES: Sistema de impermeabilización líquida para tanque de concreto cerrado o abierto. El objetivo es la creación de una membrana impermeabilizante de poliurea pura, continua y sin juntas, aplicada con una máquina de proyección en caliente, con capacidad de puentear las fisuras que con el tiempo puedan aparecer en la estructura del tanque. El sistema está diseñado para la impermeabilización de tanques nuevos y también para la rehabilitación de tanques en operación, con pérdidas de agua debido a la aparición de grietas en el concreto. El sistema es válido para tanques cerrados conteniendo agua potable y tanques abiertos o cerrados conteniendo agua contra incendios, agua de mar y agua salada en general, agua clorada, aguas residuales y fecales, fosas sépticas, lixiviados, aguas de proceso tratadas en industrias químicas y de generación de energía.
Seleccione de la lista despegable el tipo de tanque a impermeabilizar
TANQUE DE AGUA RESIDUAL O RESISTENCIA QUIMICA
NOTA 1: Ingrese el área a impermeabilizar en la casilla de color
NOTA 2: Seleccione de la lista despegable el primer a utilizar. Para concreto verde use Eucoflex Primer GC
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORMACIÓN DEL KIT |  |  |  | RENDIMIENTO |  | ÁREA (m2) | UNIDADES REQUERIDAS (Incluye 5% de desperdicios)
Imprimante
| 7182 | EUCOFLEX PRIMER GC | 1 | Kit x | 5 | Kg | 0.4 | Kg/m2 | 1000 | 84 | Kits x 5 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 18 | Bolsas x 30 Kg
Membrana
| 7226 | EUCOFLEX CALIENTE | 1 | Kit x | 400 | Kg | 3.5 | Kg/m2 |  | 10 | Kits x 400 Kg
Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 114 m2 aproximadamente.
Recubrimiento Alifático:Resistente a luz y radiación UV, para tanques abiertos con requerimiento estético. (Opcional)
|  | EUCOFLEX ACABADO PA 2C | 1 | Unidad | 15 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 35 | Cuñetes * 15 Kg
IMPORTANTE
* Los rendimientos aquí consignados son consumos teoricos y promediados, sin embargo estos pueden presentar variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie y/o otras condiciones de la aplicación. * Los consumos de imprimante y recubrimiento se toman realizando aplicación a dos capas.
HOJAS TECNICAS
Eucoflex Caliente |  | http://www.toxement.com.co/media/3706/eucoflex-caliente.pdf
Eucoflex Acabado PA 2C |  | http://www.toxement.com.co/media/3700/eucoflex-acabado-pa-2c.pdf
ASESORIA TÉCNICA
Para mayor información sobre nuestros productos o una cotización de los mismos, puede comunicarse con su asesor de confianza, o a nuestra linea de atención al cliente (1) 8698787 o escribirnos al correo atencioncliente@toxement.com.co
VERSION MARZO 2020

## PARKING
IMPERMEABILIZACIÓN CON EUCOFLEX CALIENTE - POLIUREA PURA DE APLICACIÓN EN CALIENTE
EUCOFLEX CALIENTE PARKING:Sistema de impermeabilización con una membrana elastomérica continua, de alto espesor y sin juntas, aplicada con una máquina de proyección en caliente, capaz de puentear las posibles fisuras del sustrato y además resistir perfectamente el tráfico de automóviles en una cubierta de parqueadero.
NOTA 1: Ingrese el área a impermeabilizar en la casilla de color
NOTA 2: Seleccione de la lista despegable el primer a utilizar. Para concreto verde, utilice Eucoflex Primer GC
NOTA 3: Seleccione de la lista despegable el tiempo que necesite dar al servicio, y posteriormente el recubrimiento de acuerdo al acabado: incoloro o de color.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORMACIÓN DEL KIT |  |  |  | RENDIMIENTO |  | ÁREA (m2) | UNIDADES REQUERIDAS (Incluye 5% de desperdicios)
Imprimante
| 7181 | EUCOFLEX PRIMER | 1 | Kit x | 3 | Kg | 0.45 | Kg/m2 | 25000 | 3938 | Kits x 3 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 438 | Bolsas x 30 Kg
Membrana
| 7226 | EUCOFLEX CALIENTE | 1 | Kit x | 400 | Kg | 2 | Kg/m2 |  | 132 | Kits x 400 Kg
Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 190 m2 aproximadamente.
Recubrimiento Alifático:Resistente a luz y radiación UV. (Opcional). El uso del Eucofiller para el recubrimiento es opcional si se quiere una superficie antideslizante
| Puesta al servicio en 7 días | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro | 1 | Unidad | 25 | Kg | 0.5 | Kg/m2 |  | 525 | Cuñete* 25 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | Kg | 1 | Kg/m2 |  | 263 | Bolsas * 30 kg
IMPORTANTE
* Los rendimientos aquí consignados son consumos teoricos y promediados, sin embargo estos pueden presentar variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie y/o otras condiciones de la aplicación. * Los consumos de imprimante y recubrimiento se toman realizando aplicación a dos capas.
HOJAS TECNICAS
Eucoflex Caliente |  | http://www.toxement.com.co/media/3706/eucoflex-caliente.pdf
Eucoflex Acabado L |  | http://www.toxement.com.co/media/3699/eucoflex-acabado-l.pdf
Eucoflex Acabado PA 2C |  | http://www.toxement.com.co/media/3700/eucoflex-acabado-pa-2c.pdf
ASESORIA TÉCNICA
Para mayor información sobre nuestros productos o una cotización de los mismos, puede comunicarse con su asesor de confianza, o a nuestra linea de atención al cliente (1) 8698787 o escribirnos al correo atencioncliente@toxement.com.co
VERSION MARZO 2020

## PISCINA CUBIERTA
IMPERMEABILIZACIÓN CON EUCOFLEX CALIENTE - POLIUREA PURA DE APLICACIÓN EN CALIENTE
EUCOFLEX CALIENTE PISCINA - MEMBRANA CUBIERTA: Sistema para la impermeabilización de una piscina que contiene agua clorada, en la que la membrana queda cubierta con azulejos. El objetivo es crear una membrana continua, elastomérica, de espesor suficiente y sin juntas, aplicada en forma líquida y que una vez curada sea capaz de puentear las posibles fisuras del sustrato además de resistir el contacto continuo con agua clorada. Este sistema es válido para una piscina de concreto de nueva construcción, con el fin de evitar la aparición de pérdidas de agua en el futuro, y también para la rehabilitación de una antigua piscina de concreto que tiene ya algunas pérdidas que deben ser reparadas.
NOTA 1: Ingrese el área a impermeabilizar en la casilla de color
NOTA 2: Seleccione de la lista despegable el primer a utilizar. Para concreto verde use Eucoflex Primer GC.
NOTA 3: Seleccione de la lista despegable el recubrimiento de acuerdo a los requerimientos de secado: 1 hora o de 8 a 10 horas.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORMACIÓN DEL KIT |  |  |  | RENDIMIENTO |  | ÁREA (m2) | UNIDADES REQUERIDAS (Incluye 5% de desperdicios)
Imprimante
| 7181 | EUCOFLEX PRIMER | 1 | Kit x | 3 | kg | 0.45 | kg/m2 | 25000 | 3938 | Kits x 3 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | kg | 0.5 | kg/m2 |  | 438 | Bolsas x 30 Kg
Membrana: Se recomienda aplicar un color similar a la capa de acabado
| 7226 | EUCOFLEX CALIENTE | 1 | Kit x | 400 | kg | 2 | kg/m2 |  | 132 | Kits x 400 Kg
Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 190 m2 aproximadamente.
Recubrimiento Alifático:Resistente a luz y radiación UV. (Opcional)
|  | EUCOFLEX PU ST secado 8-9 horas a 24°C y 52% HR* | 1 | Unidad | 25 | kg | 0.5 | kg/m2 |  | 525 | Cuñete * 25 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | kg | 0.5 | kg/m2 |  | 0 | Bolsas x 30 Kg
* Húmedad relativa
IMPORTANTE
* Los rendimientos aquí consignados son consumos teoricos y promediados, sin embargo estos pueden presentar variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie y/o otras condiciones de la aplicación. * Los consumos de imprimante se toman realizando aplicación a dos capas. * El consumo del recubrimiento se realiza a 1 capa de aplicación. En ambos casos el tiempo mínimo para dar al servicio es de 10 días.
HOJAS TECNICAS
Eucoflex Caliente |  | http://www.toxement.com.co/media/3706/eucoflex-caliente.pdf
Eucoflex Acabado L |  | http://www.toxement.com.co/media/3699/eucoflex-acabado-l.pdf
Eucoflex Acabado Piscinas |  | http://www.toxement.com.co/media/3701/eucoflex-acabado-piscinas.pdf
Eucoflex Acabado PA 2C |  | http://www.toxement.com.co/media/3700/eucoflex-acabado-pa-2c.pdf
ASESORIA TÉCNICA
Para mayor información sobre nuestros productos o una cotización de los mismos, puede comunicarse con su asesor de confianza, o a nuestra linea de atención al cliente (1) 8698787 o escribirnos al correo atencioncliente@toxement.com.co
VERSION MARZO 2020

## PISCINA EXPUESTA
IMPERMEABILIZACIÓN CON EUCOFLEX CALIENTE - POLIUREA PURA DE APLICACIÓN EN CALIENTE
EUCOFLEX CALIENTE PISCINA - MEMBRANA EXPUESTA:Sistema para la impermeabilización de una piscina que contiene agua clorada, en la que el recubrimiento queda expuesto. El objetivo es crear una membrana continua, elastomérica, de espesor suficiente y sin juntas, aplicada en forma líquida y que una vez curada sea capaz de puentear las posibles fisuras del sustrato además de resistir el contacto continuo con agua clorada y el contacto con el exterior. Este sistema es válido para una piscina de concreto de nueva construcción, con el fin de evitar la aparición de pérdidas de agua en el futuro, y también para la rehabilitación de una antigua piscina de concreto que tiene ya algunas pérdidas que deben ser reparadas.
NOTA 1: Ingrese el área completa a impermeabilizar para calcular imprimación y membrana. Para el recubrimiento ingrese el área vertical y el área horizontal, por aparte.
NOTA 2: Seleccione de la lista despegable el primer a utilizar. Para concreto verde, utilice Eucoflex Primer GC
NOTA 3: Seleccione de la lista despegable el tiempo que necesite dar al servicio, y posteriormente el recubrimiento de acuerdo al acabado: incoloro o de color.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORMACIÓN DEL KIT |  |  |  | RENDIMIENTO |  | ÁREA (m2) | UNIDADES REQUERIDAS (Incluye 5% de desperdicios)
Imprimante
| 7181 | EUCOFLEX PRIMER | 1 | Kit x | 3 | kg | 0.45 | kg/m2 | 25000 | 3938 | Kits x 3 kg
| 2014 | EUCOFILLER MEDIO | 1 | Bolsa x | 30 | kg | 0.5 | kg/m2 |  | 438 | Bolsas x 30 Kg
Membrana
| 7226 | EUCOFLEX CALIENTE | 1 | Kit x | 400 | kg | 2 | kg/m2 |  | 132 | Kits x 400 Kg
Recuerde que una unidad de Eucoflex Caliente le rinde para 190 m2 aproximadamente.
Recubrimiento Alifático:Resistente a luz y radiación UV. (Opcional)
| Puesta al servicio en 7 días | EUCOFLEX ACABADO L Blanco/Gris/Incoloro | 1 | Unidad | 25 | kg | Superficie vertical: 2 capas pigmentadas de 0,15 kg/m3 |  | 500 | 7 | Cuñete* 25 kg
[7 empty] | Superficie horizontal: 1 capa pigmentado de 0,25 kg/m2 |  | 500 | 8 | Cuñete* 25 kg
IMPORTANTE
* Los rendimientos aquí consignados son consumos teoricos y promediados, sin embargo estos pueden presentar variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie y/o otras condiciones de la aplicación. * Los consumos de imprimante se toman realizando aplicación a dos capas. * El rendimiento en los recubrimientos varia de acuerdo al sentido del área de aplicación: vertical y horizontal.
HOJAS TECNICAS
Eucoflex Caliente |  | http://www.toxement.com.co/media/3706/eucoflex-caliente.pdf
Eucoflex Acabado L |  | http://www.toxement.com.co/media/3699/eucoflex-acabado-l.pdf
Eucoflex Acabado Piscinas |  | http://www.toxement.com.co/media/3701/eucoflex-acabado-piscinas.pdf
Eucoflex Acabado PA 2C |  | http://www.toxement.com.co/media/3700/eucoflex-acabado-pa-2c.pdf
ASESORIA TÉCNICA
Para mayor información sobre nuestros productos o una cotización de los mismos, puede comunicarse con su asesor de confianza, o a nuestra linea de atención al cliente (1) 8698787 o escribirnos al correo atencioncliente@toxement.com.co
VERSION MARZO 2020